Material: Tyvek 75g, adhesiv på ena sidan.

Färg: Vit

Indikator: Klass I enligt ISO 11140-1

Tillverkningsland: Tyskland

Hållbarhetstid: 2 år från tillverkningsdatum

Förvaringsinstruktioner: Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus.

Förpackningar:                Inner fp: 25 etiketter på ark.                                     Tfp: Kartong av TFC material.

Avfallshantering: Sorteras som kontaminerat avfall.

Produktfakta

Stericlin®

Etikett för sterilisering i plasma

- För kontroll av sterilisering i VH2O2/plasma

- Latexfri

- Engångs artikel

Användningsområde:

För kontroll vid sterilisering i plasma.

Processindikatorernas färgskiftning:

Blå till röd/rosa

| Art nr | Storlek | Inner fp st | Tfp fp st |
| --- | --- | --- | --- |
| 3FSKS670112 | 25 x 20 mm | 25 på ark | 2500 |