**Material:** Tyvek 75g, adhesiv på ena sidan.

**Färg:** Vit

**Indikator:** Klass I enligt ISO 11140-1

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:** 2 år från tillverkningsdatum

**Förvaringsinstruktioner:** Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus.

**Förpackningar:** Inner fp: 25 etiketter på ark. Tfp: Kartong av TFC material.

**Avfallshantering:** Sorteras som kontaminerat avfall.

**Produktfakta**

**Stericlin®**

**Etikett för sterilisering i plasma**



* För kontroll av sterilisering i VH2O2/plasma
* Latexfri
* Engångs artikel

**Användningsområde:**

För kontroll vid sterilisering i plasma.

**Processindikatorernas färgskiftning:**

Blå till röd/rosa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Storlek | Inner fp st | Tfp fp st |
| 3FSKS670112 | 25 x 20 mm | 25 på ark | 2500 |