Uppdaterat 2022-11-03

**Material:** Medicinskt papper 70g, PET/PP film

**Färg:** Vitt papper/Blåtonad, genomsiktlig film

**CE-märkning:** Klass I

MDR (EU) 2017/745

**Reach:** Produkten innehåller inga ämnen som tas upp i EU:s Reach förordning eller dess ev. tillägg

**Tillverkningsland:** Tyskland

**Hållbarhetstid:** 5 år från tillverkningsdatum

**Förvaringsinstruktioner:** Förvaras på torr plats, ska skyddas från direkt solljus. Temp. 15-25°C Luftfuktighet 35-50% RH Ej i närheten av kemikalier eller rengöringsmedel.

**Förpackningar:** Inner fp: Påsar 100st i PE-film Tfp: Kartong av TFC material.

**Avfallshantering:** Ej kontaminerad produkt kan kastas i hushållsavfall.

**Övrigt:** Se bruksanvisning

.

**Produktfakta**

**SteriCLIN® MM70-1/PP50-1**

**Steriliseringspåse**



* För sterilisering i ånga, etylenoxid och formaldehyd
* Genomsiktlig film
* Tydligt märkt öppningsriktning
* Tumgrepp
* Märkt med Lot nr.
* Engångsartikel
* Förslutnings temp. svets. 175-200°C

**Användningsområde:**

Sterilt barriärsystem för medicintekniska material av engång- och flergångskaraktär.

**Processindikatorernas färgskiftning:**

Ånga: Rosa till brunt

EO: Ljusblå till gul

FORM: Röd till grön

Sortiment: se nästa sida

**Påsar utan bälg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Storlek | IFP st | TFP st |
| 3FKFB210102 | 5,5 x 20 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210104 | 5,5 x 25 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210106 | 7,5 x 15 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210108 | 7,5 x 20 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210110 | 7,5 x 25 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210112 | 7,5 x 30 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210114 | 10 x 15 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210116 | 10 x 20 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210118 | 10 x 25 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210120 | 10 x 30 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210122 | 10 x 36 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210124 | 10 x 40 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210126 | 10 x 52 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210128 | 12,5 x 25 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210130 | 12,5 x 30 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210131 | 12,5 x 35 cm | 100 | 100 x 20 = 2000 |
| 3FKFB210132 | 12,5 x 40 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210134 | 12,5 x 52 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210136 | 15 x 20 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210138 | 15 x 27 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210140 | 15 x 30 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210142 | 15 x 38 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210143 | 15 x 50 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210144 | 15 x 61 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210146 | 16 x 22 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210148 | 20 x 27 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210150 | 20 x 40 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210152 | 20 x 61 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210154 | 21 x 33 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210156 | 22 x 30 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210158 | 22 x 35 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210160 | 22 x 42 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210162 | 25 x 38 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210164 | 25 x 40 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210166 | 25 x 42 cm | 100 | 100 x 10 = 1000 |
| 3FKFB210168 | 25 x 48 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210170 | 27 x 45 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210172 | 30 x 42 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210174 | 30 x 57 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210176 | 32 x 50 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210178 | 36 x 58 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210180 | 38 x 50 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210182 | 42 x 50 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |
| 3FKFB210184 | 42 x 61 cm | 100 | 100 x 5 = 500 |

**Påsar utan bälg, på rulle**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Bredd | Längd | IFP st | TFP st |
| 3FKFS230102 | 5 cm | 200 m | 1 | 1 x 6 = 6 |
| 3FKFS230104 | 7,5 cm | 200 m | 1 | 1 x 4 = 4 |
| 3FKFS230106 | 10 cm | 200 m | 1 | 1 x 3 = 3 |
| 3FKFS230108 | 12,5 cm | 200 m | 1 | 1 x 2 = 2 |
| 3FKFS230110 | 15 cm | 200 m | 1 | 1 x 2 = 2 |
| 3FKFS230112 | 20 cm | 200 m | 1 | 1 x 2 = 2 |
| 3FKFS230114 | 25 cm | 200 m | 1 | 1 x 2 = 2 |
| 3FKFS230116 | 30 cm | 200 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230117 | 35 cm | 200 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230118 | 38 cm | 200 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230119 | 40 cm | 200 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230120 | 42 cm | 200 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230122 | 40 cm | 200 m | 1 | 1 x 1 = 1 |

**Påsar utan bälg, på rulle**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Bredd | Längd | IFP st | TFP st |
| 3FKFS230302 | 5 cm | 100 m | 1 | 1 x 3 = 3 |
| 3FKFS230304 | 7,5 cm | 100 m | 1 | 1 x 2 = 2 |
| 3FKFS230306 | 10 cm | 100 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230308 | 12,5 cm | 100 m | 1 | 1 x 4 = 4 |
| 3FKFS230310 | 15 cm | 100 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230312 | 20 cm | 100 m | 1 | 1 x 2 = 2 |
| 3FKFS230314 | 25 cm | 100 m | 1 | 1 x 2 = 2 |
| 3FKFS230316 | 30 cm | 100 m | 1 | 1 x 1 = 1 |
| 3FKFS230320 | 42 cm | 100 m | 1 | 1 x 1 = 1 |



**Påsar med bälg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Bredd | Bälg | Längd | IFP st | TFP st |
| 3FKSB220102 | 10 cm | 5 cm | 30 cm | 100 | 100 x 20= 2000 |
| 3FKSB220104 | 10 cm | 5 cm | 40 cm | 100 | 100 x 20= 2000 |
| 3FKSB220106 | 15 cm | 5 cm | 28 cm | 100 | 100 x 10= 1000 |
| 3FKSB220108 | 15 cm | 5 cm | 40 cm | 100 | 100 x 10= 1000 |
| 3FKSB220110 | 20 cm | 5 cm | 40 cm | 100 | 100 x 10= 1000 |
| 3FKSB220112 | 20 cm | 5 cm | 48 cm | 100 | 100 x 5= 500 |
| 3FKSB220114 | 25 cm | 6,5 cm | 48 cm | 100 | 100 x 5= 500 |
| 3FKSB220116 | 30 cm | 6,5 cm | 61 cm | 100 | 100 x 5= 500 |
| 3FKSB220118 | 41 cm | 6,5 cm | 61 cm | 100 | 100 x 5= 500 |



**Påsar med bälg, på rulle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Bredd | Bälg | Längd | IFP st | TFP st |
| 3FKSS230204 | 7,5 cm | 2,5 cm | 100 m | 1 | 1 x 4= 4 |
| 3FKSS230206 | 10 cm | 5 cm | 100 m | 1 | 1 x 3= 3 |
| 3FKSS230210 | 15 cm | 5 cm | 100 m | 1 | 1 x 2= 2 |
| 3FKSS230212 | 20 cm | 5 cm | 100 m | 1 | 1 x 2= 2 |
| 3FKSS230214 | 25 cm | 6,5 cm | 100 m | 1 | 1 x 2= 2 |
| 3FKSS230216 | 30 cm | 6,5 cm | 100 m | 1 | 1 x 1= 1 |
| 3FKSS230218 | 38 cm | 8 cm | 100 m | 1 | 1 x 1= 1 |